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Kamieniec Ząbkowicki, dnia 07.07.2020 roku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Znak sprawy: 05/BGP-4/PN-R/2020
Dot.  Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej PZP, do 07.07.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania pn. Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a PZP udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:

W dokumentacji przetargowej schematycznie pokazano zarys stropów kasetonowych pomiędzy oknami O2 i O2'. Proszę o sprecyzowanie danych dotyczących rodzaju, układu i grubości warstw w tych stropach.
Odpowiedź
W zakres zadania nie wchodzi wykonanie stropów kasetonowych pomiędzy oknami O2 i O2'.
Pytanie 2:

W dokumentacji przetargowej schematycznie pokazano zarys stropów kasetonowych pomiędzy oknami O2 i O2'. Proszę o udostępnienie rusunków detali, na których będą widoczne belki, płyciny, izolacje i inne elementy w tych stropach.
Odpowiedź

W zakres zadania nie wchodzi wykonanie stropów kasetonowych pomiędzy oknami O2 i O2'
Pytanie 3:

Zgodnie z SIWZ pkt 3 przy wymianie stolarki w sali jadalnej oraz kaplicy pałacowej należy wykonać drobne naprawy elementów kamiennych i parapetów. Proszę o sprecyzowanie wymaganego zakresu i ilości tych napraw
Odpowiedź
Zgodnie z dokumentacją projektową pkt. 12.9 Parapety wewnętrzne, zewnętrzne cyt. "Nie objęte opracowaniem. Należy przewidzieć możliwość zamontowania parapetów – do uzgodnienia na etapie realizacji". W zakres prac drobnych napraw wchodzi jedynie zabezpieczenie/podklejenie elementów obluzowanych, odparzonych, zagrożonych odpadnięciem. W związku z powyższym zakres drobnych napraw elementów kamiennych i parapetów należy traktować jako wynikowy, w trakcie realizacji stolarki w przyległych obszarach ościeży otworów okiennych i drzwiowych, których stan może ulec pogorszeniu w trakcie montażu.
Pytanie 4:

Czy naprawy powierzchni ościeży związane z wymianą stolarki należy wykonać od strony wewnętrznej pomieszczeń oraz od zewnątrz od strony elewacyjnej? Proszę o wyjaśnienie
Odpowiedź
Przewidziano zakres napraw ościeży wyłącznie z zakresie miejsc stykowych stolarki i muru.
Pytanie 5:

W przedmiarze inwestorskim brak pozycji dotyczących naprawy elementów kamiennych i parapetów przy wymianie stolarki w sali jadalnej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pkt. 3.
Pytanie 6:

W przedmiarze inwestorskim brak pozycji dotyczących naprawy powierzchni ceglanych oraz elementów kamiennych i parapetów przy wymianie stolarki w kaplicy pałacowej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pkt. 3.
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP dokonuje zmiany następujących punktów w SIWZ:

- Punkt 15.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„15.1. Oferty należy składać do dnia 24.07.2020 roku, do godz. 11:00:00 za pośrednictwem https://e-publicznydoradca.pl. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.”

- Punkt 15.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2020 roku, o godz. 11:10:00 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. (adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań).”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 PZP, mając na względzie dokonane modyfikacje SIWZ informuje, iż dokona również stosownych zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.
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