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Kamieniec Ząbkowicki, dnia 06.07.2020 roku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Znak sprawy: 05/BGP-4/PN-R/2020
Dot.  Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej PZP, do 06.07.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania pn. Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 PZP udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:

W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia najpierw jest wskazana stolarka w sali balowej, jadalni oraz kaplicy pałacowej, a następnie pojawia się informacja, że do wykonania jest stolarka jadalni i kaplicy. Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie, czy stolarka w sali balowej jest również w zakresie zamówienia (doprecyzowanie z których pomieszczeń stolarka wchodzi w skład przetargu)?

Odpowiedź
Zamawiający w treści SIWZ wskazał, że postępowanie dotyczy tylko i wyłącznie stolarki sali jadalnej i parteru pod salą jadalni a także kaplicy pałacowej. W związku z czym stolarka w sali balowej nie mieści się w zakresie przedmiotu zamówienia. 
Pytanie 2:

W opisie składania dokumentów Zamawiający wskazuje, że dokumenty mają być przesłane w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, natomiast w opisie sposobu przygotowania ofert jest wskazane, że oferta ma być ponumerowana i złączona w sposób trwały, a dodatkowo wszystkie zmiany w tekście mają być zaparafowane i datowane, jak w przypadku przygotowywania oferty papierowej. Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie przez w/w opis przygotowania oferty?
Odpowiedź

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w związku działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ polegającej na wykreśleniu punktu 14.6 SIWZ

Pytanie 3:

W wymaganiach dotyczących wadium Zamawiający wskazuje, że do oferty ma być dołączona kopia wniesienia wadium. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza w takim przypadku dołączenie do oferty skan gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej wadium, aby było wniesione skutecznie? Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu w opisie wymagań.
Odpowiedź
Wniesienie wadium w postępowaniu elektronicznym w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno nastąpić z zachowanie właściwej formy dla ustanowienia tejże gwarancji. Zaś Wykonawca winien przekazać gwarancję w takiej formie, w jakiej została ona ustanowiona przez gwaranta, tj. w oryginale tego dokumentu. 

Za nieprawidłowe zostanie uznane wniesienie gwarancji wystawionej w formie pisemnej, podpisanej podpisami własnoręcznymi, a następnie zeskanowanie i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jednak tylko wówczas, kiedy w treści gwarancji widnieje klauzula o wygaśnięciu gwarancji po jej zwrocie w postaci pisemnej bądź obowiązku zwrotu gwarancji po wygaśnięciu lub spłacie zobowiązania. Jak czytamy w wyroku KIO z 22 sierpnia 2018 roku (KIO 1573/18) „(…) byłaby to jedynie kopia gwarancji, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez członka zarządu, mającego umocowanie do podpisywania dokumentów kwalifikowanym certyfikatem. Twierdzenia odwołującego, że opatrzenie dokumentu gwarancji bankowej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zrównuje tę formę z formą pisemną jest prawidłowe, jednakże forma pisemna nie oznacza, że plik byłby oryginałem gwarancji wadialnej.

Powyższe stwierdzenie, że oryginałem wadium jest gwarancja bankowa w formie pisemnej, podpisana przez dwóch członków zarządu, wynika bezpośrednio z treści przedstawionej gwarancji, w której widnieje klauzula o obowiązku zwrotu gwarancji po wygaśnięciu lub spłacie zobowiązania, co wyklucza możliwość zwrotu formy elektronicznej, która - gdyby przyjąć możliwość, że forma elektroniczna przesłana e-mailem jest oryginałem - byłaby formą zdematerializowaną, i tym samym niemożliwą do zwrotu, co należy wykluczyć ze względu na fakt, iż żaden racjonalny podmiot występujący w obrocie nie umieszcza w gwarancji klauzul, które byłyby niemożliwe do realizacji, a już zwłaszcza dotyczących utraty przez nią mocy. Takie stwierdzenie znajduje również potwierdzenie w treści rozporządzenia dot. elektronicznego dokumentu bankowego, zgodnie z którym oryginał e-dokumentu wadialnego, po upływie wymaganego okresu przechowywania, usuwa się z elektronicznego nośnika informacji, natomiast w treści gwarancji jest mowa o zwrocie, który jest niewątpliwie czynnością wymagającą dla swojego wykonania istnienia zmaterializowanej formy tego co jest zwracane, a tym przypadku oryginału dokumentu gwarancji, wystawionego w formie pisemnej.”.

Pytanie 4:

W zakresie rysunków oznaczonych w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ nie ma rysunków stolarki sali balowej, są natomiast załączone rysunki stolarki z pomieszczenia parteru pod jadalnią. Czy stolarka O1 w parterze pod jadalnią jest również w zakresie zamówienia?

Odpowiedź
Zamawiający przypomina, że Stolarka sali balowej nie wchodzi w zakres zamówienia. Stolarka oznaczona symbolem O1 jest objęta zamówieniem (na parterze pod jadalnią).
Pytanie 5:

W opisie projektu wskazane przez projektanta jest odtworzenie okien jako jednoramowych, natomiast w pozwoleniu konserwatorskim okna jadalni opisane są jako jednoramowe w dolnej części, natomiast skrzynkowe w części górnej. Proszę o wskazanie, jakie okna mają być wykonane w jadalni oraz czy odpowiada to opisowi pomieszczenia jadalni i parteru pod jadalnią w projekcie (jeśli okna parteru pod jadalnią mają być również odtwarzane)?

Odpowiedź
Zgodnie z rys. PB-8 oraz pozwoleniem konserwatorskim, górna część okien może być traktowana jako okno skrzynkowe, choć z puntu widzenia typu konstrukcyjnego w części górnej są to de facto 2 oddzielne okna jednoramowe. Ze względu na ryzyka realizacyjne związane z warunkami udzielonego pozwolenia konserwatorskiego (decyzja nr 1223/2018) okno O2' nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 6:

Okna O2 wykonać jako skrzynkowe, natomiast okna O1, O2', O3 jako jednoramowe. Proszę o doprecyzowanie poszczególnych typów okien.

Odpowiedź
Okna O2 oraz O2' są to de facto oddzielne okna jednoramowe, połączone "stropem" kasetonowym. Okno O2' poza zakresem zamówienia. Okno jadalni O1 występuje w ilości 4 szt., okno O2 występuje w ilości 5 szt., patrz dokumentacja rysunkowa. Okno kaplicy O3 występuje w ilości 4 szt., patrz dokumentacja rysunkowa.
Pytanie 7:

Proszę o dołączenie zestawienia stolarki wraz z typami oraz ilościami bądź podanie informacji ile ma być okien O1, O2, O2', O3 oraz ile drzwi D1, D2.

Odpowiedź
Informacja w zakresie ilości okien O1, O2, O2', O3 została zawarta w odpowiedzi na pytanie 6 (powyżej). Drzwi D1 występują w ilości 1 szt., drzwi D2 nie wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie 8:

Czy poz. O2 to strona zewnętrzna okna skrzynkowego natomiast pozycja O2 strona wewnętrzna okna skrzynkowego występującego na poziomie jadalni ? Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź
Odpowiedzi na pytanie zostały zawarte w treści odpowiedzi na pytanie 5 i 6 (powyżej)
Pytanie 9:

Proszę o doprecyzowanie pkt 6.1.2 SIWZ.
Co oznacza , że “wskazane zadanie musi zawierać prace na wysokości do 4m “ 
Odpowiedź
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP modyfikuje treść warunku udziału w postępowaniu. Nowa treść pkt 6.1.2 SIWZ brzmi następująco:
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną, polegających na remoncie i/lub wymianie i/lub montażu stolarki okiennej, w czasie której konieczne było wykonanie prac na wysokości min. 3 m, w obiekcie objętym prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków, o wartości minimum 500 000,00 zł brutto. 

Pytanie 10:

Proszę o dokładne określenie przedmiotu zamówienia, podanie ilości oraz oznaczeń stolarki.
Odpowiedź:
Zestawienie stolarki okiennej znajduje się w części rysunkowej projektu rys. PB-18, PB-19. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie, dostawa i montaż stolarki O1, O2, O3, D1.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP dokonuje zmiany następujących punktów w SIWZ:

- w punkcie Punkt 3. SIWZ po zdanie: 

„W związku z powyższym zakres prac określają następujące rysunki projektu PB 6, PB 7, PB 8, PB 9, PB 10, PB 11, PB 12, PB 16, PB 17 oraz część opisowa dokumentacji dotycząca tych etapów.” 

otrzymuje brzmienie:

W związku z powyższym zakres prac określają następujące rysunki projektu PB 6, PB 7, PB 8, PB 9, PB 10, PB 11, PB 12, PB 16, PB 17 oraz część opisowa dokumentacji dotycząca tych etapów (z wyłączeniem okien oznaczonych jako O2').

- Punkt 15.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„15.1. Oferty należy składać do dnia 22.07.2020 roku, do godz. 11:00:00 za pośrednictwem https://e-publicznydoradca.pl. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.”

- Punkt 15.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2020 roku, o godz. 11:10:00 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. (adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań).”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 PZP, mając na względzie dokonane modyfikacje SIWZ informuje, iż dokona również stosownych zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.
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